MINISTERIO DE ECONOMIA DE

LA PROVINCIA DE TUCUMAN

##### LICITACION  PUBLICA  N º 09/2010

###### PRIMER LLAMADO

ENLACE PARA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDIFICIO AV. SARMIENTO

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE PARA LA COBERTURA DE LA RED EXISTENTE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – 25 de Mayo 90 – Primer Piso – San Miguel de Tucumán.

Expediente N°: 332/369-2010.

Autorizado por: Resolución Nº 1.433/ME del 24/11/2010.

Fecha de Apertura: 14 de Diciembre de 2010 a hs 10:00.

Lugar de apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín n° 362 – 1° Piso – San Miguel de Tucumán.

Artículo 1° - Objeto

1.1 OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del llamado es adquirir la ampliación del servicio de comunicaciones con la instalación y todos los componentes necesarios para la expansión de la red existente de comunicaciones del ME enlazando el edificio de la Excma. Corte Suprema sito en Av. Sarmiento y Laprida, en un todo de acuerdo con los términos y condiciones indicadas en el Anexo de Especificaciones Técnicas

1.2 SOLUCIÓN REQUERIDA: Considerando las necesidades se deberá proveer la ampliación de la red WAN establecida mediante enlaces punto multi-punto wireless en distintos puntos (Anexo de Especificaciones Técnicas ITEM I e ITEM II).

1.3 REQUERIMIENTOS DE COTIZACION: En un todo de acuerdo con el Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS, los oferentes deberán cotizar de manera detallada:

| 1.3.1 | Provisión del Hardware e Infraestructura necesaria para montar la red de comunicaciones de acuerdo con la especificación del Anexo de Especificaciones Técnicas. |
| --- | --- |
| 1.3.2 | Instalación y puesta en marcha de la red Wireless con pruebas en todo el enlace. |

No se aceptarán ofertas parciales de los ítems que componen cada renglón. Se deberá cotizar todos los ítems que incluyen el renglón indicando el valor total del mismo.

Artículo 2º – PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución contractual se establece en un máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a partir de la correspondiente orden de compra. El oferente deberá presentar un plan de trabajo base expresado en semanas, que incluirá el plan grafico de la obra, el cual será evaluado por la comisión de preadjudicación. En caso de que la administración no encuentre satisfactorio el plan de trabajo presentado, el MEPT y el proponente negociaran su modificación en términos aceptables para las partes.-

Al cierre de cada mes calendario, fijado en el plan de trabajo definitivo, se presentará un informe de avance de obra conformado por el adjudicado y personal técnico del MEPT.

Artículo 3º - CESION DE PROPIEDAD DE HARDWARE

Los componentes de hardware y otros periféricos que forman parte del servicio ofrecido, y que queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán ser entregados con los títulos de propiedad o certificado de propiedad a nombre de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN y/o del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.- Asimismo, los componentes de hardware y otros periféricos que forman parte del servicio ofrecido, y que no queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, deberán acompañarse con un documento certificado por escribano, que especifique la procedencia, su propietario y que dicho equipamiento se encuentra en calidad de préstamo en EL MINISTERIO DE ECONOMIA hasta la finalización de los servicios contratados.-

Artículo 4º - PLAN DE TRABAJO

La Empresa oferente confeccionará un Plan de Trabajo Detallado de acuerdo con las especificaciones descriptas en el Pliego y Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Dicho Plan será consensuado con los responsables del proyecto en EL MEPT previamente al inicio de las tareas, debiendo contener en forma precisa el desarrollo de todos los trabajos inherentes a la implementación total, adecuadamente coordinados y detallados en forma exhaustiva, con la indicación de responsabilidades del Adjudicatario y EL MEPT para cada hito.

Deberá indicarse en el Plan de Implantación del Sistema, aquellos hitos, que una vez cumplimentados, generen compromisos de pago por EL MEPT.

El Plan de Trabajo Detallado una vez aceptado, pasará a ser el Plan de Trabajo Definitivo. El Adjudicatario podrá proponer correcciones debidamente justificadas al Plan de Trabajo Detallado, las mismas deberán ser aprobadas por EL MEPT antes de ser llevadas a cabo.

Artículo 5º - REQUISITOS DEL OFERENTE

La empresa oferente deberá acreditar y cumplir los siguientes antecedentes, condiciones y requerimientos:

- Residencia en el país con una antigüedad de por lo menos CINCO (5) años.

- Deberá contar con técnicos con experiencia en el producto como los necesarios para la implementación, mantenimiento, y soporte de operación de EL SISTEMA. Deberá contar con al menos 1 consultor, con una experiencia comprobable en la tecnología de al menos 5 años, en proyectos de envergadura.

- Disponer de los esquemas y RRHH para brindar Servicios de Soporte Telefónico y Mesa de Ayuda para la solución propuesta y Soporte Técnico Post-Venta.

- Capacidad para un nivel de servicio que permita la atención telefónica o con presencia física  de un técnico con experiencia, de ser necesario, dentro de las VENTICUATRO (24) horas de reportadas las anomalías.

- Deberá presentar la conformación de su equipo de trabajo con los Curriculum Vitae correspondientes de Consultores, Gerentes, Asesores, Representante Técnico y/u otro recurso humano clave del proveedor, que participará en el servicio propuesto.

- Acreditar experiencia comprobable en al menos CINCO (5) instalaciones de radioenlaces y networking de servicios similares. Así como su configuración y puesta en marcha.

- Dado que la instalación solicitada, es una ampliación de la red existente, que se encuentra en funcionamiento, los oferentes deberán asumir el compromiso expreso de que cualquier inconveniente que se presenten la red actual como consecuencia de su intervención, será resuelto a su exclusivo cargo y en las condiciones que establece el contrato de mantenimiento de la red instalada y su correspondiente garantía.

Artículo 6º -  REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA

El oferente formulará su Oferta de una Solución en un todo de acuerdo con las especificaciones que constan en el presente Pliego, y en el Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La oferta deberá comprender la totalidad de los requerimientos objeto de esta Licitación Pública, no aceptándose ningún tipo de propuesta que contemple ofrecimientos de provisión parcial.

Se podrá requerir la presentación de la documentación adicional que estime necesario, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique.

Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta.

El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas características.

El Oferente deberá acompañar la presentación con un certificado de visita y relevamiento de la tecnología e infraestructura existente de la red punto-multipunto existente, el cual será expedido por la D.I.M.E. Este relevamiento será a cargo del Oferente y deberá realizarse hasta 72 hs hábiles antes de la fecha de apertura prevista.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

-Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

-En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

-Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

-El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICA I

REQUERIMIENTOS SOBRE EL SISTEMA

En la funcionalidad mínima y características requeridas, se deberá contemplar los siguientes conceptos:

1. Sobre el Sistema:

Entre las funcionalidades y características que debe soportar el Sistema, y los servicios requeridos, se enumeran los siguientes:

  - DOCUMENTACIÓN

La documentación deberá ser entregada en papel y por medio óptico. La documentación correspondiente deberá estar realizada en castellano y contendrá como mínimo, los siguientes elementos:

    - Descripción general del sistema, explicando sus objetivos e interrelaciones de cada subsistema.

  - ANTECEDENTES DEL PRODUCTO

Será condición excluyente que el producto ofrecido tenga antecedentes específicos de instalaciones vigentes en producción en ámbitos del Gobierno Nacional o Provincial. No serán considerados productos que no cumplan con este requerimiento. A los fines de permitir verificar los antecedentes de los productos presentados deberá indicarse un detalle de los clientes o entidades, fecha en que los sistemas fueron instalados, contactos y números de teléfonos.

  - SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA

Los oferentes deberán incluir en su cotización los servicios que posibiliten la efectiva puesta en marcha de la solución comprendida en su oferta.

A tal efecto el oferente debe considerar las siguientes tareas:

    - INSTALACIÓN, IMPLEMENTACION Y PRUEBA

El oferente deberá contemplar en su oferta todos los servicios que fueran necesarios para la correcta instalación del producto provisto, asimismo, en conjunto con Funcionarios de el MEPT.

    - SOPORTE POST IMPLEMENTACIÓN

Se requiere la provisión de un servicio de Soporte Post Instalación con un recurso On line durante 30 (treinta) días posteriores a la puesta en marcha del Sistema. El mismo será brindado por un profesional especializado en el soporte del SISTEMA.

CAPACITACIÓN

La empresa adjudicataria deberá permitir establecer un método o modelo de capacitación de los administradores en el uso de las prestaciones del producto con el objeto de permitir autonomía en el funcionamiento y administración del sistema.

RECURSOS DE EL MEPT

El MEPT aportará al proyecto 2 (dos) recursos líderes, uno de características técnicas y uno de características funcionales, que estarán a disposición del Gerente de Proyecto como referentes primarios en todo el proceso de implementación.

  - RECURSOS DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá presentar la conformación de su equipo de trabajo técnico. El Adjudicatario deberá designar un Coordinador General que oficiará de interlocutor con la persona designada por el MEPT en el rol de Coordinador General y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.

- PLAN DE TAREAS Y CRONOGRAMA – PLAZOS

La adjudicataria deberá dar inicio a las tareas del correspondiente Plan de Trabajo (presentado por el oferente) dentro de los 7 (siete) días hábiles a partir de la adjudicación.

El Plan de Tareas a ser presentado por el oferente deberá incluir un detalle pormenorizado de la forma en que se encarará la implementación y puesta en marcha del proyecto, Este Plan será definido en la modalidad que defina el oferente y deberá incluir un detalle profundo de los servicios que serán brindados para la concreción efectiva del objetivo de la presente licitación.

- GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

Los oferentes deberán incluir en su cotización los alcances de la garantía y el soporte técnico del servicio realizado como así también, soporte telefónico de tercer nivel. Esta deberá cubrir todos los aspectos de la instalación y las eventuales contingencias por el plazo de vigencia de la garantía.

4. SOBRE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

El Adjudicatario deberá considerar las siguientes etapas en el proyecto y los siguientes productos entregables de cada una:

4.1	Planificación y Seguimiento del proyecto Actividades

- Estimación de Recursos

- Planificación del Proyecto

- Planificación de la Capacitación

4.1.1  Entregables

- Plan del Proyecto

- Plan de Capacitación

- Tareas y actividades que conformarán el proyecto y su secuencia lógica agrupados

- Plazos de ejecución parcial y total.

- Plan de asignación de Recursos Humanos, indicando perfil, cantidad y momentos de participación durante el proyecto.

4.2	Relevamiento o Definición Actividades

- Obtener una comprensión clara de los procesos, funciones e información necesaria para satisfacer los objetivos definidos por el proyecto.

4.2.1 Entregables

- Documentación del Relevamiento de procesos

- Documentación relativa a Minutas de reunión

- Identificación de sistemas sobre los que se aplicará el Sistema pre-existentes y definición de prioridades

- Informe de Diagnóstico

4.3	Instalación de Hardware.

- Verificación del Ambiente de Instalación del Sistema

- Instalación del SISTEMA

4.3.1 Entregables

- Documentación: Licencias Originales, cerificados de garantía de los productos

4.4	Implementación – Producción - Actividades

- Testeo del SISTEMA

- Comenzar a utilizar la nueva Solución

4.5	Consideraciones generales

- Todos los entregables deberán ser puestos a consideración del Comprador. El MEPT deberá aprobar la entrega de cada uno de los entregables detallados en el pliego.

- El adjudicatario entregará, para cada uno de los ítems descriptos, toda la bibliografía necesaria para realizar un adecuado uso de los elementos ofrecidos, actualizada a la última versión y con la obligación permanente, durante la vigencia de la garantía, de remitir toda modificación. La documentación deberá estar escrita en idioma castellano, confeccionada con herramientas compatibles con los formatos de datos que trabaja el MEPT: MS Office o en su defecto en OpenOffice.

- Se deberá proveer conjuntamente con los bienes, por lo menos, tres (3) juegos en soporte óptico y tres (3) juegos en forma impresa.

El MEPT se compromete a suministrar toda la información que solicite el Proveedor con el fin del cumplimiento de esta tarea.

4.6	Respecto a las Pruebas

El proceso de Prueba constituye un enfoque integrado para la prueba de calidad de todos los elementos del sistema de comunicación.  Incluye tanto la prueba de sistema, ancho de banda, performance, integración de sistemas y aceptación. Las mismas se realizaran en forma conjunta con personal del MEPT.

4.7 Instalación de la Solución comprende:

4.7.1 	Instalar y configurar la misma en el lugar físico y en el Hardware que determina el MEPT.

4.7.2 	Determinar y configurar el esquema de seguridad necesaria para el acceso al SISTEMA y de los  usuarios habilitados por el MEPT para esta etapa del proyecto.

4.8 La Implementación – Fase de Producción de la Solución comprende:

4.8.1 	Poner en Producción la Solución

4.8.2	Monitorear la performance de la Solución y  efectuar correcciones si es necesario

4.8.3 	Registrar los problemas y efectuar las correcciones si es necesario

4.9 Ajustes post puesta en producción.

El Adjudicatario, coordinando con el personal nominado por el MEPT, deberá realizar los eventuales ajustes y modificaciones, hasta que el MEPT realice la Recepción Definitiva Explícita.

4.10 Capacitación y transferencia de conocimientos tecnológicos –

La capacitación técnica y funcional comenzará según el cronograma de acuerdo con las tareas estipuladas.

La capacitación y transferencia de conocimiento comprende:

4.11.1 	Las tareas necesarias para entrenar a los usuarios en la utilización y operación de software y hardware, como también al personal informático sobre la instalación, administración y la parametrización, el desarrollo de nuevas posibilidades y mantenimiento del Sistema.

4.11.2 	Prever la capacitación y entrenamiento de los funcionarios instructores y los funcionarios técnicos informáticos.

4.11.3 	Realizar actividades de capacitación programadas y específicas sobre empleo y administración del SISTEMA orientado a Cinco (2) personas del equipo técnico de la D.I.M.E.

4.12.4 	El MEPT proveerá el equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo de los cursos (Servidores, PC’s y redes) en cantidad y capacidad de proceso necesaria de acuerdo a los asistentes.

4.13.5	Las actividades de capacitación comprenden:

4.13.5.1 	Cursos y talleres.

El MEPT indicará en qué lugar de sus instalaciones, en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, se realizará cada una de las actividades de capacitación. La cantidad máxima de participantes por curso será de CINCO (2) personas.

4.13.5.2     El adjudicatario deberá disponer de todos los materiales que resulten necesarios para realizar las actividades de capacitación. (proyectores, material gráfico, etc.); como así también se hará cargo de todos los gastos necesarios de su propio personal (viáticos, estadías, pasajes, etc.).

4.13.5.2 	Documentación a entregar.

4.13.5.2.1 	A los participantes no técnicos:

•	Documentación de los contenidos dictados en los cursos de capacitación

•	Manuales de usuarios

4.13.5.2.2 	A los participantes técnicos:

•	Documentación del relevamiento del sistema

•	Documentación de los contenidos dictados en los cursos de capacitación

•	Manual del operador

•	Manual del usuario

•	Manual de auditoría y seguridad del sistema

4.14 Operación en régimen:

Será la etapa dentro del Plan de Proyecto, posterior al pase a producción para el caso de los usuarios funcionales y anterior al desarrollo e implementación para el personal técnico logrando que todo el personal se encuentre capacitado cuando EL SISTEMA se encuentre en estado operativo.

4.15 Garantía

El plazo de garantía de buen funcionamiento para la totalidad de los bienes y servicios ofertados será de TREINTA Y SEIS MESES (36) para los dispositivos de HARDWARE que sean provistos por el Oferente contados a partir de la Recepción Definitiva.

Todos los servicios a los que estará obligado a realizar el Adjudicatario para cumplir con lo indicado en las sub-cláusulas siguientes deberán estar incluidos en el costo cotizado por el Oferente.

La garantía de buen funcionamiento incluye:

4.15.1  	El análisis, determinación, corrección y documentación de problemas en el hardware instalado.

4.15.2 	La corrección de cualquier defecto con relación al hardware y/o documentación.

4.15.3	El Adjudicatario garantiza que desde la Recepción Definitiva y por el período establecido para el mantenimiento los siguientes aspectos:

4.15.3.1 	Cada elemento individual del Hardware provisto por el Adjudicatario

4.15.3.2 	Cada elemento individual del Software provisto por el Adjudicatario

4.15.3.3 	Todo el trabajo realizado por el Adjudicatario, sus empleados y subcontratistas conforme a lo pactado será ejecutado con razonable habilidad y cuidado.

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS II

1) Ubicaciones de los puntos a interconectar

TOTAL DE PUNTOS:	2 (dos) enlaces

| N° | Servicios Administrativos | Domicilio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Secretaría de Estado de Obras Publicas (Solo configuración) | Corrientes 1045 |
| 2 | Dirección General de Institutos Penales | Méjico 1200 |
| 3 | Poder Judicial | Av. Sarmiento esquina Laprida |

2) Topología de la Red: Nodos y Suscriptores

Nodo en la Secretaría de Estado de Obras Públicas

A este nodo se enlazarán la Dirección General de Institutos Penales al AP Norte existente, por lo que no se instalara equipamiento en el mismo, pero deberán realizarse los ajustes correspondientes.

Dirección General de Institutos Penales

Se instalará un suscriptor adicional y equipamiento de red en rack existente, para la retransmisión de la señal proveniente del Poder Judicial a través del enlace PtP que será instalado en el mismo.

Poder Judicial

Se instalará la torre y el equipo correspondiente al PtP y sus accesorios para conectar con la Dirección General de Institutos Penales, la cual servirá de enlace hacia el nodo de Obras Públicas.

3) Especificaciones Técnicas del Equipamiento

Para el enlace Punto-Multipunto:

Tipo a) Equipo Suscriptor:

- Frecuencia: igual o superior 5.7 Ghz no licenciada

- Tasa de Señalización: 20 Mbps

- Método de Acceso: TTD, TDMA

- Interfaces: Base T 10/100, half/full duplex (compatible 802.3)

- Administración del dispositivo: HTTP, Telnet, FTP, SNMP

- Seguridad: AES

Para el enlace Punto-a-Punto (enlace entre Edificio Dirección General de Institutos Penales y Edificio Poder Judicial (Av. Sarmiento esquina Laprida)):

Tipo b) Access-Point (AP)

- Rango Frecuencia: 5.4 - 5.7 Ghz no licenciada

- Tasa de Señalización: 20 Mbps

- Método de Acceso: TTD, TDMA

- Interfaces: Base T 10/100, half/full duplex (compatible 802.3)

- Administración del dispositivo: HTTP, Telnet, FTP, SNMP

Tipo c) Switch

- 8 puertos  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

- Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps

- Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet

- Modo comunicación Semidúplex, duplex pleno

- Control de flujo, capacidad dúplex, auto-sensor por dispositivo, negociación automática, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), store and forward

- Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Tipo d) Patch Panel

- 12 puertos Categoría 5e o superior

- sistema de conexión posterior tipo IDC 110

- sistema de conexión frontal tipo RJ-45

- organizador de cables correspondientes

Tipo e) UPS

- Potencia: 500 VA 540W

- Tensión entrada:	220/240 V 50 Hz

- Tensión salida: 220/240 V 50 Hz 4.6/4.2 A

Tipo f) Rack

- 12 unidades

- cerrado

- Ancho 19”

- Puerta vidriada

- Turbinas de ventilación

- Accesorios para la toma de tensión dentro del rack: 6 tomas de 220v más llave térmica de 10A.-

Tipo g) Router

Interfaces:

- LAN: switch de 4 puertos 10/100BASE-TX con autosensing MDI/MDX

- WAN: 1 puerto RJ45 10/100 Mbps Fast Ethernet

- Puerto de Consola: RJ45

Características de Enrutamiento:

- Routing Information Protocol (RIPv1 and RIPv2), OSPF

- Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

- Network Address Translation (NAT) y Port Address Translation (PAT)

- 802.1d Spanning Tree Protocol

- Dynamic Host Control Protocol (DHCP) server/relay/client

- Access control lists (ACLs)

- Generic routing encapsulation (GRE)

- Dynamic DNS Support for Cisco IOS

Seguridad:

- Stateful Inspection Firewall

- Hardware-accelerated Triple Data Encryption Standard (3DES) for IPSec

- Hardware-accelerated Advanced Encryption Standard (AES) for IPSec

- IPSec 3DES termination/initiation

- IPSec pass-through

- VPN Tunnels

- Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) pass-through

- L2TP pass-through

- Advanced Application Inspection and Control

- E-mail Inspection Engine

- No Service Password Recovery

- HTTP Inspection Engine

- System Logging—EAL4 Certification Enhancements

Administración:

- Telnet, Simple Network Management Protocol (SNMP), CLI, and HTTP management

Tipo h) Mástiles

- Homologado por CNC

- Balizamiento normalizado completo (baliza, fotocélula, etc.)

- Puesta a tierra con pararrayos de 4 puntas y jabalina (mínimo 2 mts)

- Antirrotor

- Cableado FTP

- Para los casos de los mástiles existentes, el oferente deberá considerar el estado del mástil y si el mismo posee pararrayo, descarga a tierra, antirrotor, balizamiento nocturno y diurno, en caso de no contar con algunos o todos los elementos el oferente deberá proveerlo.

Tipo i) Reflector Pasivo

Compatible con el equipamiento de radio a instalar.

4) DETALLE DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES MINIMAS SOLICITADAS POR CADA PUNTO

Se detalla a continuación el equipamiento necesario mínimo, no se especifican elementos varios (ductos, conectores, cableado de alimentación eléctrica, elementos de fijación, protectores gaseosos, etc.) que deberán ser determinados por el oferente.

Suministro de potencia a los equipos de comunicaciones: Acorde a las situaciones que se presenten en el relevamiento, se deberá considerar los siguientes puntos para la instalación:

UPS: Los equipos de comunicaciones a instalar en los distintos sitios deberán contar con UPS de calidad y características acordes al consumo del o los dispositivos, considerando en el Centro Único de Datos la conexión adicional de la electrónica de red (Switch). Las características generales de los UPS contemplarán baterías de gel interna con una duración mínima de 15 minutos, y software con función de alarma y aviso ante un corte de energía.

Power over Ethernet: En caso de utilizar esta propiedad de los equipos, se debe proveer todos los elementos necesarios para su funcionamiento, tanto el inyector de energía como el hardware de control. También se tiene que considerar que el tendido del cable UTP desde el rack del Centro Único de Datos, hasta la terraza, tiene que estar protegido por medio de un caño corrugado metálico de buena calidad y duración, siguiendo las trazas edilicias y de seguridad mecánica.

Instalación Eléctrica: Si el diseño requiere llevar energía eléctrica desde el rack del Centro Único de Datos, hasta la terraza, tiene que considerar los siguientes aspectos:

- Un circuito eléctrico por cada equipo de comunicaciones con su respectiva llave termo magnética bipolar, acorde al consumo total del circuito.

- La sección del cable no deberá ser menor a 1,5 mm, o superior si los consumos lo requieren. (según especificación del fabricante)

- Proveer los tableros eléctricos y conexiones a la red eléctrica de las oficinas o elementos de protección que el sector posea.

- El tendido de los cables eléctricos deber estar protegido por un caño corrugado metálico con aislamiento externo, con sus respectivos conectores, empalmes, y derivaciones.

- La alimentación eléctrica de turbinas en las cajas estancas tienen que estar consideradas.

Cajas estancas: Las mismas tienen que estar construidas con rigidez , ser resistentes a impactos, y contar con cerradura, internamente debe alojar el equipo de comunicaciones, protectores, cables coaxil, también debe tener como mínimo dos turbinas de circulación de aire con rulemanes y sus respectivos codos de salidas, siempre considerando los rangos óptimos de temperatura de operación, y en la zona donde se instala.

El ingreso y salidas de cables deben realizarse con prensa cables y accesorios necesarios para un acabado prolijo.

Protectores de descargas: Cada conexión de las antenas con el equipo de comunicaciones, tiene que contar con el protector adecuado a la frecuencia de trabajo, de acuerdo a las especificaciones del fabricante del equipo de comunicaciones, cumpliendo con las funciones de descarga a tierra por eventuales descargas atmosféricas, este descargador debe tener la correspondiente descarga a tierra, cumpliendo con las exigencias necesarias requeridas para cada caso, el proponente deberá especificar cual es el sistema de puesta a tierra a proveer.

| 2 | Dirección General de Institutos Penales |
| --- | --- |

| Equipamiento | Cantidad | Obs |
| --- | --- | --- |
| Tipo a (Suscriptor) | 1 |  |
| Tipo c (Switch) | 1 |  |
| Tipo e (UPS) | 1 |  |
| Tipo i (Reflector Pasivo) | 2 |  |
| Cable UTP Cat5e Exterior | 100 m |  |
| Tipo b (Access Point) | 1 |  |

| 3 | Secretaria de Poder Judicial (Av. Sarmiento esquina Laprida) |
| --- | --- |

| Equipamiento | Cantidad | Obs |
| --- | --- | --- |
| Tipo g (Router) | 1 |  |
| Tipo e (UPS) | 1 |  |
| Tipo f (RACK) | 1 |  |
| Tipo i (Reflector Pasivo) | 1 |  |
| Tipo b (Access Point) | 1 |  |
| Tipo h (Mástil) | 36 m |  |
| Cable UTP Cat5e Exterior | 100 m |  |

La instalación en Dirección de Institutos Penales se realizará sobre mástil existente. Los ductos deberán ser metálicos flexibles con revestimiento plástico, similar a lo existente instalado.

5) INSTALACION ELECTRICA

De ser necesario, se deberá proveer la misma para suministro de tensión al rack y a los elementos activos que lo requieran. La misma deberá ser canalizada en forma adecuada y guardando la arquitectura del lugar. El equipamiento de Nodos y Suscriptores deberá ser alimentado mediante PoE.

6) SEGURIDAD DE OBRA

Elementos de Protección: será obligación del Oferente efectuar los cerramientos de los lugares de trabajo, ajustándose a las disposiciones legales vigentes. En aquellos lugares en que sea necesario, El Oferente  tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes, ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. En el caso de realizarse tareas que puedan afectar a los transeúntes, se deberán instalar los elementos de protección necesarios (redes, cortinas, embudos recolectores, etc.). Estarán a su cargo todos los daños emergentes por causa u omisiones del Oferente.

Iluminación de obra y Balizamientos: el  Oferente deberá instalar cuando las tareas lo ameriten, en todo el recinto de la obra y en el terreno donde la misma se realiza, las luces de balizamiento reglamentarias para las zonas de peligro. En todos los casos las instalaciones deben realizarse de forma segura y deberán contar indefectiblemente con puesta a tierra y protecciones adecuadas. Todo de acuerdo a lo establecido en la ley 19.875 (Ley de Higiene y seguridad en el trabajo y a lo dispuesto en Decreto reglamentario 911/96).

Vigilancia y Seguridad:  se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar robos de bienes propios o ajenos. El almacenaje de los materiales se realizará en depósitos del oferente. En caso de almacenaje temporal para la instalación en cada punto, se dispondrá un lugar en dicho punto que será designado oportunamente y en común acuerdo con la inspección de obra.

7) PERMISOS Y TRAMITACIONES

El oferente está obligado a realizar a su costo la totalidad de la documentación necesaria, aprobaciones tramitaciones y pagos de aranceles para la realización de la obra y su posterior puesta en funcionamiento.

En los casos de utilización de torres y otros se cuenta con los permisos de instalación necesarios, previamente tramitados por la D.I.M.E., no representando impedimento alguno para el proyecto.

8) GENERALIDADES

Todos los enlaces de tipo inalámbricos deberán ser configurados asegurando que la operación del sistema no cause interferencia perjudicial a otros sistemas existentes instalados. Asimismo debe tolerar la interferencia proveniente de otros sistemas. Todos los equipos de comunicaciones instalados deben estar homologados por la CNC. La disponibilidad requerida de los enlaces se fija en 99,998%.