DIRECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Anexo Decreto Acuerdo Nº 22/1 del 23/04/09

Licitación  Pública Nº: 023/24.-        Apertura: 31/10/24.-       Horas: 10:00.-

Lugar: Bolívar Nº 981 – División Compras y Contrataciones

Referencia: “Provisión de Materiales destinados a la obra: Reconversión del Alumbrado Público en Rutas N° 304 y N° 321 – Localidad de Macomitas - Comuna El Chañar - Departamento Burruyacú”.-

| ITEM | CANT. | UNID | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 36 | Nº | Artefacto para alumbrado público tipo LED PHILIPS, I-LED o de similares características, potencia ≤120 W, flujo luminoso ≥ 15000 lúmenes. Eficiencia luminosa mayor a 90 Lm/W. Cubierta de Vidrio Protector policarbonato grado IK10 o vidrio IK08. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con disipador térmico. Con acople a columna regulable. Tapa de acceso al compartimiento del equipo de accionamiento manual sin herramientas. Certificado de Seguridad Eléctrica normas IEC 60598 o IRAM AADL J2028. Grado de estanqueidad IP66. Vida media garantizada de 50000 horas mínimo. Temperatura de color de 3500k a 4500K. Documentación a presentar por el oferente: Curvas polares de los planos principales, ensayos fotométricos realizados por un laboratorio oficial. |

Expediente Nº: 2242/321-C-2024.-

Forma de Pago: 30 (Treinta) días a partir de  la fecha de presentación de la Factura.

Plazo de Entrega: 07 días a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compras.

Lugar de Entrega: Depósito Central  – D.A.U. – Av. Silvano Bores Nº 400.-

Mantenimiento de la Oferta: 30 (Treinta) días hábiles a partir de la fecha del Acto de Apertura. Salvo manifestaciones en contrario, expresada en forma fehaciente, con una antelación mínima de 05 (cinco) días del plazo fijado, éste se considerará prorrogado automáticamente por un lapso igual al inicial.

Los proponentes deberán presentar lo siguiente:

1.- Las ofertas serán formuladas por Duplicado en forma clara, legible, sin raspaduras, ni enmiendas, las que de existir serán debidamente salvadas. Cada hoja deberá ser suscripta por el oferente. Se deberá adjuntar firmados y sellados los Pliegos Particulares y/o Generales.

2.- El oferente deberá dentro de la oferta, especificar de forma exhaustiva la descripción técnica del producto que cotiza como así también la marca del mismo.

3.- Sellado de actuación por cada folio que integra la propuesta y toda la documentación adjunta ($50.- Pesos: cincuenta) por hoja. Según decreto 1984/3 (M.E.) del 30/06/2022

4.- Los proponentes deberán presentar sus ofertas en sobres debidamente cerrados, caso contrario serán rechazados. Además deberán fijar domicilio en San Miguel de Tucumán y renunciar al Fuero Federal, sometiéndose a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital.

5.- Contrato Social y Acta de Directorio que acredite que el/los firmantes de la propuesta estén facultados para representar a la sociedad en el acto licitatorio, o fotocopia debidamente autenticada.

6.- “Certificado de Inscripción” extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

7.-Las firmas oferentes deberán presentar Constancia Actualizada del AFIP. En actividad relacionada a los productos que se cotizan.-

8.- Los proponentes deberán declarar en forma expresa que no se encuentran alcanzados por las causales previstas en el Articulo N° 108 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial. El mencionado artículo dice textualmente “No podrán contratar con el Estado: A) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitados. B) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o de las Municipalidades y Comunas Rurales, ni las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. C) Los fallidos, interdictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial. D) Los condenados por delitos dolosos. E) Las personas con causa penal pendiente por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública, o contra la fe pública, o por delitos contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759, en la cual se haya dictado auto de elevación a juicio y éste se encuentre firme. F) Los deudores morosos de la Provincia”.

9.- De acuerdo a lo establecido en el D.N.U. N° 1/3 (MEyP) del 03/01/2024, se exceptúa hasta el 31 de Diciembre de 2.024 la presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal, a los efectos de la admisibilidad de las ofertas y propuestas que se presenten en las contrataciones de bienes y servicios que realice el Estado Provincial.

10.- La Garantía correspondiente se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (25 de Mayo N° 90 – San Miguel de Tucumán).

…………………………………….                               ………………………………….

FIRMA                                                      FIRMA

DB.-