PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES - ÁMBITO DE APLICACION

Art. 1º.- Las normas contenidas en el presente articulado constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Provincial, aplicables a contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra y permutas que celebren las reparticiones y organismos de la Administración Pública Provincial.

Las Licitaciones públicas y privadas se regirán por la disposiciones de la Ley de Administración Financiera Nº 6970, del Reglamento para Compras y Contrataciones del Estado Provincial vigente, del presente Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que incluirá las especificaciones técnicas que correspondan, y cualquier otra norma sobre esta materia o disposición que se dicte en cada caso particular, con posterioridad y que estuviera vigente a la fecha de apertura de la licitación.

CÓMPUTOS DE LOS PLAZOS

Art. 2º.- Todo los plazos establecidos en el presente pliego y demás normas generales o complementarias, se computarán en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario.

CONSULTAS

Art. 3º.- En caso que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no contenga  previsiones y/o instrucciones respecto a las consultas y aclaraciones que los oferentes deseen formular, estas podrán efectuarse ante el organismo que gestiona la contratación por escrito, hasta 72 hs. antes de la fecha establecida para la apertura de ofertas. Las respuestas serán notificadas, junto con las consultas, a todas las personas físicas y/o jurídicas que hayan retirado los pliegos, hasta el día anterior al de la apertura, y pasarán a formar parte de dichos pliegos.

EXIGENCIAS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Art. 4º.- Podrán ser oferentes todas las personas físicas o jurídicas con capacidad legal para obligarse, que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Art. 108 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial, que constituyan domicilio especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que hagan expresa renuncia al Fuero Federal y que manifiesten su voluntad de someterse a los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán. Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia mediante instrumento suficiente, conforme la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 4537 y sus modificatorias.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, FORMALIDADES Y REQUISITOS

Art. 5º.- Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, con o sin identificación del proponente, indistintamente, hasta la hora fijada para la realización del acto de apertura. Cuando la documentación que integre la propuesta sea voluminosa, podrá sustituirse el sobre por caja o paquete debidamente cerrado. En el sobre, caja o paquete que contenga la propuesta deberá indicarse el número de la licitación y el nombre de la repartición licitante.

Art. 6º.- Las Propuestas se integrarán con:

1- La oferta económica.

2- Los instrumentos de garantía respectivos.

3- La descripción o catálogo, si resultare pertinente.

4- El sellado de actuación que correspondiere, según la Ley Impositiva vigente.

5- El recibo de la muestra, cuando la presentación de la misma hubiera sido exigida.

6- Tratándose de artefactos, maquinarias y demás bienes que, de acuerdo a las normas comerciales tengan servicios y garantías postventas, deberá  indicarse  las características y plazos de duración de los mismos, así como identificar al prestador del servicio, cuando se  tratare  de  una  persona  física o jurídica distinta del oferente.

7- El Certificado de Libre Deuda de impuestos provinciales expedido por la Dirección General de Rentas de la Provincias de Tucumán.

8- Demás documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Art. 7º.- Las ofertas deberán estar escritas en forma clara y legible, sin raspaduras, interlineas, testaciones ni enmiendas, las que, de existir, deberán estar debidamente salvadas. Los proponentes o sus representantes legales rubricarán cada una de las hojas que compongan la oferta económica. Cuando se actué en representación de una persona física o jurídica, deberá acompañarse el instrumento que lo acredite.

Art. 8º.- Si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no indica la forma en que se formulará la oferta, el proponente podrá hacerlo por renglón, y aún por parte de cada renglón. Asimismo podrá realizar otra oferta por todo lo licitado sobre la base de su adjudicación íntegra.

Además de la oferta básica u obligatoria, ajustada a los pliegos de bases y condiciones particulares, el oferente podrá presentar ofertas alternativas, en cuyo caso deberá agregar su propio proyecto, condiciones y documentación técnica pertinente, únicamente cuando tal posibilidad esté expresamente prevista en dichos pliegos de bases y condiciones.

GARANTÍAS

Art. 9º.- a) Garantía de mantenimiento de la oferta: Será del 4 % sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Deberá acompañarse con la propuesta.

b) Garantía de ejecución del contrato: Será equivalente al 10 % del valor  total adjudicado y deberá ser entregada a la repartición licitante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Esta garantía se integra con el importe correspondiente a la garantía constituida para el mantenimiento de la oferta.

Cuando el adjudicatario no presente la garantía de ejecución del contrato en el plazo establecido, deberá  ser notificado  para  su  cumplimiento en  el plazo de 72 hs. En  caso de persistir en el incumplimiento, quedará sin efecto la adjudicación, aplicándose las penalidades establecidas. En ese caso, podrá adjudicarse el contrato a la propuesta que siguiera en el orden de mérito, que haya formulado la comisión de Preadjudicación, o a la que resultara más conveniente de entre las restantes ofertas admisibles que se hubieran mantenido, sin necesidad de realizar una nueva licitación.

Art. 10.- Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas:

a) Mediante depósito en la institución bancaria que actúa como agente financiero de la Provincia, haciéndose referencia a la licitación pública a la que corresponde, lo que se acreditará mediante presentación de la boleta respectiva.

b) En títulos de la deuda pública, emitidos por el Estado Nacional o Provincial. Los mismos deberán ser depositados en la institución bancaria que actúa como agente financiero de la Provincia, identificándose la licitación de que se trate. Deberá acreditarse con el comprobante emitido por dicha entidad bancaria, el que constituirá prueba fehaciente del depósito efectuado. Los títulos se tomarán a valor de cotización.

c) Con aval o fianza bancaria debidamente intervenida por la dirección General de Rentas de la Provincia, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, renunciando expresamente a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo Nº 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

d) Con seguro de caución debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, o por el organismo nacional que lo reemplace.

e) Mediante pagaré a la vista suscripto por el proponente o quienes tuvieren la representación de la razón social o actuaren con poderes suficientes, debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, cuando el monto de la garantía no supere el cuádruple de la suma actualizada prevista en el art. 59 inc.1º de Ley 6.970.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, quien se responsabilizará por la plena ejecutabilidad del instrumento ofrecido. Las garantías deben ser ejecutables en la provincia, y sus emisores deberán fijar domicilio en San Miguel de Tucumán, y renunciar al fuero federal, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital.

Por razones debidamente fundadas en el expediente, el organismo contratante podrá restringir las formas de constitución de las garantías, en cuyo caso, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá indicar las formas admitidas.

Las garantías deben constituirse en forma independiente para cada contratación, no admitiéndose como tales, los créditos que el oferente tuviera contra el Estado Provincial ni las garantías de otras licitaciones.

Las garantías correspondientes a licitaciones que realicen las reparticiones pertenecientes a la Administración Central, se constituirán a favor del Superior Gobierno de la Provincia. En  las licitaciones  que  efectúen  los Organismos Descentralizados o Autárquicos, las garantías se constituirán a favor del organismo licitante.

MUESTRAS

Art. 11.- Las muestras podrán ser exigidas en los pliegos de bases y condiciones particulares, o por la Comisión de Preadjudicación y deberán presentarse en el plazo, lugar y en la forma que se indique, y serán restituidas dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

VISTA DE LAS ACTUACIONES - IMPUGNABILIDAD DE LAS OFERTAS

Art. 12.- Toda persona que acredite algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a una contratación, desde la apertura de las ofertas hasta la finalización del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. Las ofertas serán exhibidas a los oferentes por el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la apertura, quienes podrán solicitar copias a su costa. Durante este plazo los proponentes podrán realizar observaciones e impugnaciones, las que serán evaluadas por la comisión de preadjudicación.

La negativa a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave del funcionario o agente al que corresponda otorgarla.

Los terceros no oferentes, deberán acreditar su interés por cualquier medio de prueba. En estos supuestos la toma de vista en ningún caso dará derecho a dichos particulares a efectuar presentaciones en el expediente por el que tramita la licitación, ni dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el procedimiento de la contratación.

INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Art. 13.- Serán causa insubsanable de inadmisibilidad de las propuestas, las siguientes:

a.- La existencia de enmiendas, interlíneas, testaciones y/o raspaduras que no hayan sido debidamente salvadas en la propuesta económica, que versen sobre cuestiones de fondo y no de forma, quedando esta interpretación a cargo de la comisión de preadjudicación.

b.- La falta total de la presentación de la garantía de mantenimiento de la oferta o insuficiencia de la garantía constituida. Solo será subsanable cuando la constituida parcialmente cubra por lo menos el 80 % del monto que correspondiera, en cuyo caso, el oferente deberá completarla en el plazo de 72 horas a partir de su notificación.

c.- La falta total del sellado y/o estampillado fiscal que fija la Ley Impositiva o insuficiencia del mismo. Solo será subsanable cuando el pago parcial cubra por lo menos el 70% del monto que correspondiera, en cuyo caso, el oferente deberá completarlo en el plazo de 72 horas a partir de su notificación.

d.- La falta de firma del oferente o su representante legal en la propuesta económica.

La comisión de preadjudicación evaluará las demás observaciones que consten en el acta de apertura, observará la omisión de cualquier otro requisito necesario para la presentación de las  propuestas, y notificará  a  los oferentes cuyas  propuestas hayan sido observadas para que subsanen las deficiencias en el plazo de 72 horas. Vencido el plazo, si no se hubiera subsanado la deficiencia, la propuesta será declarada inadmisible.

ADJUDICACIÓN

Art. 14.- La adjudicación será resuelta, mediante acto administrativo, por la autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario. Los servicios administrativos del área licitante deberán enviar a la Dirección de Compras y Contrataciones la información correspondiente a los efectos de su difusión en el sitio Web oficial de la Provincia.

Art. 15.- La autoridad que apruebe el procedimiento podrá incrementar las cantidades a adjudicar hasta un 20 % de las solicitadas, siempre que no varíen los precios unitarios y demás condiciones establecidas y que exista saldo disponible en las partidas presupuestarias correspondientes.

CONTRATO

Art. 16.- El contrato, que se perfecciona con la notificación del acto administrativo de adjudicación o con la recepción por parte del adjudicatario de la orden de compra que emita la repartición licitante, no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa autorización de la autoridad competente que hubiera dispuesto la adjudicación.

ORDEN DE PRELACIÓN

Art. 17.- Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

a) Ley de Administración Financiera Nº 6.970.

b) Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial.

c) El presente Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

f) El acto administrativo de adjudicación.

g) La orden de compra.

COMPETENCIA JUDICIAL

Art. 18.- Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes quedan sometidas a la competencia de los Tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Art. 19.- Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.

DE LAS SANCIONES

Art. 20.- Los proponentes o los adjudicatarios que incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 117 y 118 del Reglamento de Compras y Contrataciones, las que se graduarán en función de la gravedad de la falta o de su reincidencia.

AFECTACIÓN DE CRÉDITOS

Art. 21.- Las derechos y créditos a favor de la adjudicataria, se afectarán al cobro de las multas, en el orden siguiente:

a) Las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

b) Las garantías constituidas.

c) Los créditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestación de servicios no personales, aún de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el contratista presta su conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas.

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Art. 22.- En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán indicarse los siguientes requisitos esenciales:

I) Nombre del Organismo contratante.

II) Objeto de la contratación.

III) Número de expediente, y número de licitación.

IV) Valor del pliego si correspondiere.

V) Plazo de mantenimiento de las propuestas.

VI) Plazo, lugar, y forma de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.

VII) Especificaciones técnicas, las que deberán consignar en forma clara e inconfundible:

a) Las características y especies de la prestación.

b) La calidad exigida, cuando se considere pertinente y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios, determinando si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados.

c) Si se aceptarán tolerancias, cuando la característica de la contratación lo requiera.

No se deberán formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos.

Para la reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse repuestos denominados legítimos.

VIII) Fijar la moneda de cotización, en los casos en que se disponga que se cotice en moneda extranjera.

IX) Indicar la forma y el plazo de pago.

X) Indicar si se exigirá la presentación de muestras.

XI) Determinar la forma de constitución de garantía, cuando por razones fundadas se establezca alguna/s en especial o se excluya/n alguna/s de las previstas en el Reglamento.

XII) Cuando se requiera más de un ejemplar de la propuesta, fijar la cantidad de copias que los oferentes deben presentar.

XIII) Cuando se admita formular ofertas alternativas, deberá consignarse expresamente.

XIV) Señalar la información adicional y exigencias que deberán cumplimentar los oferentes.

HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Licitación Pública Nº 09/2025 - Expediente Nº 760-H-25

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES

ART. 1.- OBJETO: Contratación de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES Y ELEVADORES HIDRÁULICOS DISPUESTOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA H. LEGISLATURA CON PRESENCIA DE UN TÉCNICO EN DÍAS Y HORARIOS HÁBILES. El edificio se encuentra ubicado en calle Ildefonso de las Muñecas N° 951 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán y los medios de transporte vertical instalados se detallan seguidamente:

 Cuatro (4) ascensores de pasajeros con capacidad para 8 personas;

 Un (1) ascensor montacargas con capacidad para 1000 kg.;

 Dos (2) elevadores hidráulicos salva-altura para sillas de ruedas.

ART. 2.- VIGENCIA DEL CONTRATO: El servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo tendrá un término de duración de doce (12) meses, con opción de prórroga a favor de la Honorable Legislatura por igual período. En el supuesto que la H. Legislatura decidiere no prorrogar la contratación, ello no generará ningún tipo de derecho a favor del adjudicatario. En caso de existir la voluntad de continuar con la provisión del servicio por otro período igual, el precio podrá actualizarse según propuesta debidamente justificada por parte del Adjudicatario.

ART. 3.- REGIMEN LEGAL: Ordenanza Municipal N° 2.433/96; Resolución N° 259/98 D.C.yE. de la Dirección de Catastro y Edificación y Decreto N° 3.004/SOP/98 de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Leyes Nacionales N° 19.587 – de Higiene y Seguridad del Trabajo- y N° 24.557 -de Riesgos del Trabajo. No obstante lo enumerado precedentemente, el servicio de mantenimiento integral preventivo correctivo se efectuará cumplimentando todas las normas y ordenanzas actuales o que se creen en el futuro, dentro del ámbito municipal, provincial o nacional que corresponda.

ART. 4.- GENERALIDADES: El servicio licitado comprende la conservación y correcto funcionamiento de los cuatro (4) ascensores, un (1) montacargas y dos (2) elevadores hidráulicos salva-altura dispuestos en el edificio sede de la Honorable Legislatura de Tucumán, sito en calle Idelfonso de las Muñecas N° 951 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, teniendo como objetivos:

a) Maximizar las condiciones de seguridad de las personas que hagan uso de este medio de transporte vertical y/o que se encuentren en espera de los mismos;

b) Mantener y/o mejorar la capacidad de transporte de personas entre las distintas plantas, atendiendo al uso intensivo que se hace de este recurso;

c) Disminuir las frecuencias y tiempos de reparación a través de un efectivo mantenimiento preventivo, planificando la ejecución de tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los ascensores, reduciendo las roturas y fallas imprevistas, de modo que el servicio no se vea afectado en demasía.

El servicio de mantenimiento de los ascensores será totalmente integral, abarcando la mano de obra especializada en el rubro y sustituyendo todo elemento mecánico, eléctrico, electrónico de los mismos, todo a cargo del Adjudicatario, quedando exceptuado de los alcances de la provisión las Reparaciones por Puesta a Punto Inicial indicadas en el punto 8.2 y las Reparaciones Mayores detalladas en el punto 8.7.

ART. 5.- DE LOS OFERENTES: A los fines de la presente provisión, los oferentes deberán cumplir con una visita obligatoria en la cual podrá efectuar todas las consultas necesarias para la correcta interpretación de lo requerido en el presente pliego y/o revisar todas las instalaciones en operación, por lo cual no podrá en el futuro aducir desconocimientos o falta de información al respecto. La Dirección de Recursos Técnicos y Seguridad (teléfono 450-5276) coordinará las visitas y entregará constancia de la misma, la que deberá adjuntarse a la oferta.

El Oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta la siguiente documentación:

a) Habilitación para operar como Conservador expedida por la autoridad municipal correspondiente;

b) Detalle de la trayectoria empresarial en el rubro; y

c) Listado pormenorizado de todos los servicios de similares características a la presente provisión que se encuentre prestando al momento de la presente licitación en entidades públicas y/o privadas, detallando contacto al que se podrá consultar por referencias.

ART. 6.- DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario deberá disponer en un lugar visible en cada uno de los ascensores y del montacargas, información del conservador y del representante técnico del conservador.

El adjudicatario contratará los seguros pertinentes, no sólo para el personal obrero y/o profesional de su dependencia, sino contra terceros, sean personas o cosas, por el tiempo que dure el contrato. Deberá cumplir con la normativa vigente o las que en el futuro las sustituyan o modifiquen, referida al contrato de trabajo celebrado con sus dependientes, a la normativa de seguridad social y de higiene y seguridad, y acreditar la protección de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) exigida.

Dentro de un plazo de cinco días hábiles de encontrarse firme el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la nómina del personal afectado al servicio para lo cual deberá incluir copia -con firma y sello del titular o apoderado de la firma- de la siguiente documentación:

a) Constancia de AFIP de Registro de Altas y Bajas.

b) Constancia del personal cubierto con el seguro de vida colectivo obligatorio,

emitida por la respectiva aseguradora.

c) Constancia del personal cubierto por riesgo de trabajo emitida por la respectiva

ART. Las bajas y altas que se produzcan en el personal designado, deberán ser

comunicadas a la Contraloría en un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas.

Las altas deberán acompañarse con la afiliación a la ART y la documentación

pertinente.

d) Última Declaración Jurada ante el sistema de la Seguridad Social con la nómina

de empleados emitida por el respectivo aplicativo.

e) Póliza de seguro de ART con cláusula de no repetición a favor de la H.

Legislatura de Tucumán.

En idéntico plazo el adjudicatario deberá comunicar la/s persona/s responsable/s por el servicio en representación de la empresa. Dicho/s responsable/s tendrá/n a su cargo la función de receptar y resolver las fallas o desperfectos que se planteen a fin de obtener una adecuada y correcta prestación, siendo quien/es deberá/n comunicarse con la Contraloría, cuando las circunstancias lo requieran.

Todo el personal del adjudicatario deberá vestir uniforme con la identificación de la empresa y estar perfectamente identificado con una credencial, que tendrá la inscripción del logotipo de la empresa, foto actualizada, nombre y apellido completo, documento nacional de identidad y función que desempeña. El o los responsables podrán circular sin uniforme pero será obligatorio que porten el distintivo correspondiente.

El adjudicatario está obligado a proveer los elementos de seguridad personal acorde al riesgo potencial que la tarea importe. Además controlará estrictamente que su personal utilice tales elementos (botines de seguridad, guantes apropiados, cascos, antiparras, protectores respiratorios, etc.) según corresponda. Las personas asignadas a la ejecución de los trabajos deberán utilizar obligatoriamente los elementos de seguridad personal propios de la actividad que desarrollan, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario en caso contrario y no asumiendo la H. Legislatura ninguna responsabilidad por falta u omisión en su uso.

El personal del adjudicatario se ajustará a las normas internas de control que rigen para personas ajenas a la H. Legislatura, debiendo observar estrictamente todas las disposiciones de usos, costumbres, y reglas de sana convivencia y respeto.

El adjudicatario será responsable de cualquier daño ocasionado por sus empleados u operarios en las instalaciones, bienes muebles, a terceros, etc. en cumplimiento de los trabajos objeto de la presente y/o por el tránsito por las dependencias de la H. Legislatura durante los horarios que se ejecuten los mismos.

Es obligación del adjudicatario efectuar todas las tramitaciones pertinentes ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para su registro formal como Conservador de los ascensores y elevadores hidráulicos del edificio sede de la H. Legislatura.

El adjudicatario estará obligado a informar a la Contraloría sobre los trabajos a realizar y coordinar la inspección de los trabajos realizados. Asimismo deberá garantizar la vigencia de la garantía del fabricante de las partes o repuestos adquiridos para el cumplimiento de los trabajos.

El adjudicatario tendrá a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad todas las medidas de señalización y protección a personas y bienes durante el desarrollo de los trabajos que se realicen. Durante el tiempo que demanden los trabajos en los ascensores, se deberá garantizar la imposibilidad absoluta de apertura de las puertas de acceso a las cabinas en los distintos niveles para evitar accidentes.

Al momento de hacerse efectivo cargo del servicio de mantenimiento de los ascensores y salva-alturas, el adjudicatario dejará habilitado y en poder de la Contraloría el libro de “Novedades e Inspección de Instalaciones”, con todas las formalidades establecidas por la Ordenanza Municipal N° 2.433/96.

ART. 7.- CONTRALORÍA: Se deja expresamente establecido que la Contraloría de la presente contratación será ejercida por la Dirección de Recursos Técnicos y Seguridad a través de la Jefatura de Mantenimiento conjuntamente con los profesionales en higiene y seguridad del trabajo que integran el Sector de Control de Contingencias, quienes llevarán adelante la coordinación para la ejecución de los trabajos que llevará a cabo la empresa adjudicataria y la supervisión de los mismos.

La Contraloría deberá verificar el estricto cumplimiento de la provisión solicitada, siendo sus facultades y obligaciones:

1) Tendrá a su cargo la inspección del servicio y del personal que lo efectuará, a fin de asegurar la correcta, eficiente y completa prestación del mismo. Todas las novedades deberán asentarse en un libro de “Registro Técnico del Servicio de Mantenimiento”, foliado, que permanecerá en poder de la Contraloría, donde se asentarán toda novedad, cada servicio que se efectúe, programado o no, indicando las tareas y/o pruebas de funcionamiento y/o de elementos de seguridad realizadas, las partes o elementos que se reemplacen, etc. En todos los casos deberá indicarse el nombre del integrante de la Contraloría interviniente y del operario del Conservador que las llevó a cabo. En ese mismo libro se dejará asentada cualquier anormalidad que detecte en las revisiones de rutina, pudiendo disponer inclusive, y en caso de urgencia debidamente justificada, la inmediata detención de cualquiera de los ascensores.

2) Asimismo, la Controlaría deberá implementar un libro “Órdenes de Servicio” del tipo duplicado, foliado, exclusivo para la empresa prestataria del servicio de mantenimiento de los ascensores. En el mismo constarán todas las instrucciones, novedades, reclamos, etc., que emita la Controlaría al Conservador, como así también toda otra información que resulte necesaria hacer constar en el mismo en relación a la prestación del servicio. El original y la copia serán firmados por ambas partes, quedando el original en el libro y en poder del personal que supervise los trabajos y la copia se entregará al Conservador.

3) Verificará que el Conservador efectúe mensualmente los mantenimientos preventivos y registrará los resultados de la inspección practicada así como los trabajos imprescindibles de realizar a corto plazo para asegurar el adecuado funcionamiento de la instalación, todo lo cual se reflejará en una “Planilla de Control de Ascensores”, cuyo modelo será suministrado por la Contraloría. Esta planilla será debidamente completada y rubricada por el Representante Técnico

responsable de las instalaciones y deberá ser entregada a la Contraloría para su registro en el libro de “Registro Técnico del Servicio de Mantenimiento”.

4) Cotejará los trabajos realizados efectivamente por el adjudicatario, ya sea en el momento en que se estén ejecutando o con posterioridad si los mismos se hubieran realizado fuera del horario hábil de funcionamiento del edificio de la H. Legislatura, estando obligado el Conservador a brindar toda información que se le requiera y facilitar cualquier revisión.

5) Emitirá mensualmente un informe de conformidad que elevará a la Dirección de Recursos Técnicos y Seguridad dentro del plazo de los cinco (5) primeros días hábiles del mes subsiguiente al mes de la prestación del servicio, detallando las tareas cumplidas por el adjudicatario, como condición para dar curso al procedimiento de pago del servicio.

6) Durante el transcurso del período de vigencia del mantenimiento la Contraloría, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, podrá solicitar al Conservador la ejecución de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien deberá realizar la provisión de elementos, personal especializado y mano de obra, para implementar las mismas.

Los gastos necesarios para la concreción de estas pruebas serán por cuenta del Conservador, quien también deberá facilitar todos los instrumentos, materiales, herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto adicional alguno.

ART. 8.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por la normativa municipal, el Conservador deberá cumplir adicionalmente, con las tareas detalladas a continuación:

Deberá prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, para todos los elementos que constituyen la instalación de transporte vertical, realizando la continua puesta a punto de los ascensores y elevadores, sustituyendo todo elemento mecánico, eléctrico, electrónico, etc. que presenten fallas en su funcionamiento o no funcione, sin que ello ocasione gasto adicional alguno, pudiendo repararlo o reemplazarlo, asegurando el permanente y seguro funcionamiento de los ascensores.

8.1- INFORME INICIAL: En forma inmediata a hacerse cargo del servicio de mantenimiento de los ascensores y salva-alturas, el adjudicatario deberá llevar a cabo un relevamiento pormenorizado de todas las partes componentes de estos medios de transporte vertical objeto del servicio licitado para confeccionar un informe que deberá elevar a la Contraloría en un plazo no mayor a los quince (15) días. Este relevamiento tiene por objeto determinar el estado de conservación de la instalación al comienzo del contrato. En este informe técnico se deberá detallar el relevamiento realizado e identificar las anomalías que hubiese detectado ya sean las mismas de índole técnico o de seguridad. Deberá informar además una estimación de la gravedad y/o importancia de los desperfectos hallados, aclarando el tiempo en que deben efectuarse los respectivos trabajos de reparación (a la brevedad, mediano y largo plazo), las especificaciones técnicas de los materiales y trabajos necesarios para cada reparación y el presupuesto correspondiente a cada trabajo.

8.2- PUESTA A PUNTO INICIAL: La Contraloría determinará, a partir del informe elaborado por el adjudicatario, los trabajos que resulten necesarios de efectuar en forma perentoria para evitar fallas y/o roturas que pudieran afectar a corto y mediano plazo el funcionamiento de estos medios de transporte vertical, elevando su aconsejamiento a la Dirección de Recursos Técnicos y Seguridad a los fines de la tramitación administrativa correspondiente.

8.3- MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento preventivo consistirá en la revisión mensual del estado de toda la instalación, debiendo el Conservador informar a la Contraloría el estado de funcionamiento en que se encuentra cada elevador y los trabajos imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo para asegurar su óptimo funcionamiento, complementándolo con la “Planilla de Control de Ascensores”.

Asimismo, previa notificación y autorización de la Contraloría procederá a realizar los ajustes, reparaciones o reemplazos de elementos que sean necesarios. Asimismo, a través de las “Ordenes de Servicio” la Contraloría podrá solicitar a la empresa las reparaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones sin que ello signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad de detener un ascensor para efectuar reparaciones, siempre que éste pueda seguir funcionando, se lo hará fuera del horario de atención al público, debiendo aprovechar de ser necesario los días sábados, domingos y feriados.

8.4- TAREAS PARTICULARES Y FRECUENCIA: Sin perjuicio de todas las tareas que debe

cumplir el Conservador, conforme lo regulado por las reglamentaciones vigentes y lo establecido

por el presente pliego, deberá efectuar con carácter de mantenimiento preventivo las siguientes tareas particulares:

8.4.1- QUINCENALMENTE: Se efectuará una inspección del estado de cada ascensor y elevador, ajustada a la siguiente descripción:

- Se deberá observar la regulación, recorrido, parada y nivelación de los ascensores y elevadores, efectuando los ajustes en caso de ser necesario.

- Efectuar los ajustes necesarios en caso de detectarse ruidos de cables, guías, rodamientos o vibraciones en las cabinas de los ascensores o en la plataforma de los elevadores salva- altura.

- Se verificará el estado y funcionamiento de todos los dispositivos y componentes eléctricos (contactores, contactos, fusibles, cableado, etc.) dispuestos en los tableros y todos los elementos constitutivos de la instalación, ajustándolos o reemplazándolos de ser necesario.

- Se deberá comprobar el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas, seguridades e instalación eléctrica de las mismas, realizando los ajustes para que queden en perfectas condiciones de funcionamiento.

- Verificación de la limpieza de las salas de máquinas y sus elementos.

8.4.2- MENSUALMENTE:

- Efectuar limpieza del solado de las salas de máquinas, limitadores de velocidad y otros elementos instalados, tableros, controles de maniobras, techos de cabinas, fondos de los huecos, guiadores, poleas tensoras de los sistemas de limitación de velocidad, poleas de desvío y/o reenvío y puertas.

- Efectuar la correcta lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalación.

- Controlar que no se produzcan fugas de aceite y ajustar de ser necesario.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, limitadores de velocidad, poleas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes o para-golpes hidráulicos.

- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus amarres, controles de maniobras y de sus elementos componentes.

- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de cada instalación, no sometidas a tensión eléctrica.

- Controlar que las puertas no permitan su apertura cuando la cabina no se halle en el piso y asimismo que en dicha situación no se cierre el circuito eléctrico.

8.4.3- SEMESTRALMENTE:

- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento, cables de los limitadores de velocidad, y particularmente de la aislación y amarre de cada cable de maniobra.

- Limpieza de guías.

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior como para la parada inferior.

- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaídas.

El resultado y observaciones que surgieran del control semestral serán asentadas en las Planillas de Control de Mantenimiento de ascensores, debidamente completadas y rubricadas.

8.5- RESPUESTOS E INSUMOS: El Conservador realizará la provisión y colocación de todos los repuestos necesarios para realizar los trabajos especificados que deberán ser totalmente nuevos fabricados bajo normas IRAM (u otras normas vigentes), de calidad igual o superior a la pieza retirada.

Asimismo se establece que sólo podrán efectuarse reformas en las instalaciones cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el funcionamiento de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la correspondiente autorización del personal que supervise los trabajos en el edificio.

Será obligación del Conservador, la provisión sin cargo de todos los elementos que sean necesarios para cumplir con los trabajos de limpieza de las inmediaciones de cada máquina de tracción o toda otra maquinaria que se encuentre en las salas de máquinas, como así en general el piso, paredes y ventanas, estando totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el suelo o sobre las máquinas en forma incorrecta, procurando que no haya pérdidas de aceites o lubricantes.

8.6- LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJOS: El Conservador procederá a la limpieza de las zonas de trabajo, coordinando con el personal designado para la supervisión de los trabajos, el retiro de todos aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado local y mantendrá las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene durante la prestación del servicio de mantenimiento.

8.7– REPARACIONES MAYORES: Comprende reparaciones de conjunto de motor, guía de cabinas y contrapeso, revestimiento de cabina y piso, cambio de variador de velocidad (VLT), máquina de tracción, poleas de reenvío, cabezal superior e inferior de regulador de velocidad, control electrónico, cables de acero de tracción, cables de acero de regulador de velocidad, elementos hidráulicos y toda modernización que debiera implementarse por nuevas reglamentaciones.

En caso de que deba realizarse una reparación mayor de algún ascensor, el Conservador deberá informar a la Contraloría en forma detallada los trabajos a realizar, el tiempo estimado y el presupuesto en materiales y mano de obra. La H. Legislatura no está obligada a adjudicar dicha reparación y/o modernización al Conservador.

ART. 9.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS HÁBILES: El Conservador deberá tener un técnico permanente en el edificio sede de la H. Legislatura desde horas 8:00 hasta horas 17:00 todos los días hábiles. Asimismo deberá adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a los fines de asegurar que los ascensores funcionen en los días y horarios hábiles del Poder Legislativo.

ART. 10.- SERVICIO DE EMERGENCIA: Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro de los ascensores, o exista algún problema de funcionamiento, el Conservador deberá prestar un servicio de auxilio de emergencia en un período que no podrá superar los treinta (30) minutos. Este servicio se encontrará habilitado las veinticuatro (24) horas, y efectuará las reparaciones (con provisión de repuestos) que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento en el menor tiempo posible.

A tal efecto dispondrá de una dirección de correo electrónico y un número telefónico permanentemente habilitado, quedando dichos datos a disposición de la Contraloría inmediatamente comunicada la adjudicación del servicio.

Cuando exista algún problema de funcionamiento que no incluya personas atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podrá superar los sesenta (60) minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento en un período que no podrá superar las cuarenta y ocho (48) horas.

La mano de obra, repuestos y supervisión técnica para estas reparaciones estará considerada dentro del monto cotizado.

En todos los casos se emitirá un informe de las tareas efectuadas, el cual quedará asentado en el Libro de Registro Técnico habilitado.

ART. 11.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y REPUESTOS: Los repuestos reemplazados tendrán garantía por el plazo mínimo de doce (12) meses, a partir de la fecha de recepción de los trabajos realizados.

ART. 12.- PENALIDADES: El incumplimiento y/o mal cumplimiento del Conservador respecto de las obligaciones emergentes de la relación contractual y la trasgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación del servicio en general, facultará a la H. Legislatura a aplicar multas mediante acto administrativo fundado, a saber:

a) Por demoras en dar inicio o en la realización de las tareas encomendadas fehacientemente por la Contraloría: cinco por ciento (5%) sobre la facturación mensual, por cada día de incumplimiento.

b) Por infracción a las obligaciones establecidas en el presente pliego y que hayan sido debidamente informadas por la Contraloría: cinco por ciento (5%) sobre la facturación mensual, por cada suceso.

c) Por abandono ó interrupción parcial o total de los trabajos sin que medie justificación o causa debidamente alegada: diez por ciento (10%) del total mensual, por cada día de exceso que no medie justificación o causa alguna por demora.

d) Por cada vez que el Conservador prestara el servicio de emergencia fuera del plazo establecido: cinco por ciento (5%) del total mensual.

e) Cuando se detectase una faltante o supresión de seguridades de los ascensores, se aplicará una multa del cinco por ciento (5%) del total de la facturación mensual por cada día que dure el incumplimiento. Deberá suspenderse el funcionamiento del ascensor hasta que sea reparado con aprobación de la Contraloría.

ART. 13.- APLICACIÓN DE PENALIDADES: La aplicación de las sanciones previstas en el presente Pliego se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:

13.1- Ante el incumplimiento y/o mal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación contractual por parte de la adjudicataria, la Contraloría detallará en su informe mensual el o los incumplimientos incurridos por el Conservador y la/s sanción/es pasible de aplicar sobre la facturación mensual del servicio.

13.2– La Secretaría de la Legislatura evaluará las actuaciones y resolverá en consecuencia, dictando el acto administrativo y ordenando la notificación a la empresa contratista. La adjudicataria podrá recurrir la resolución administrativa dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haber sido notificada.

ART. 14.– RESCISION DEL CONTRATO: En caso de aplicarse en forma continua o alternada tres (3) sanciones conforme lo regulado en el art. 12 del presente pliego, la H. Legislatura se reserva la facultad de rescindir el contrato adjudicado sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario, independientemente de las sanciones económicas que correspondan, todo ello en virtud del bien jurídico que se protege y salvaguarda en la presente contratación, a saber, la seguridad de las personas que transitan el edificio sede del Poder Legislativo.

ART. 15.- RETIRO DEL PLIEGO: El pliego es gratuito y podrá retirarse hasta el día 25/07/2025 en la Subdirección de Compras y Economato de la Honorable Legislatura de Tucumán, sita en el 1er. piso del edificio de calle Muñecas Nº 951 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs.

ART. 16.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras y Economato de la Honorable Legislatura de Tucumán, sita en el 1er. piso del edificio de calle Muñecas Nº 951 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hasta las 10:00 horas del día 30/07/2025 indefectiblemente.

ART. 17.- ACEPTACIÓN: Dado el carácter del presente Acto Licitatorio, y su régimen legal y de consultas, no se admitirá después de la presentación de las propuestas, ningún reclamo fundado en desconocimiento o errónea interpretación de los caracteres que dichos documentos especifican.

Por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente declara conocer y aceptar el contenido de los pliegos de condiciones generales y particulares.

ART. 18.- ACTO DE APERTURA: Las propuestas se abrirán el día 30/07/2025 a horas 10:00 en la Subdirección de Compras y Economato de la Honorable Legislatura de Tucumán, sita en el 1er. piso del edificio de calle Muñecas Nº 951 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y con las formalidades que establecen los artículos 35 al 40 del Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Provincial (Decreto Acuerdo Nº 22/1 del 23-04-2009).

Una vez abierto el primer sobre, no se admitirá propuesta alguna ni modificaciones de las ya presentadas. No podrán efectuarse pedidos de explicación o aclaración que interrumpan el acto, sino que los mismos se harán efectivos una vez que se haya concluido la apertura de la totalidad de los sobres - propuestas, al solo efecto de dejar constancia de dichas observaciones en el acta de apertura y ajustándose estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acta de apertura.

ART. 19.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA BÁSICA U OBLIGATORIA: Adicionalmente a lo establecido en los Art. 4, 5, 6, 7 y 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las ofertas para este proceso licitatorio deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

1).- Modalidad de Cotización: La adjudicación será total e integral. El servicio de mantenimiento se cotizará detallando:

a. Total mensual

b. Total por 12 meses

2).- Moneda de Cotización: En pesos argentinos ($), no aceptándose                                    	cotizaciones en otra moneda.

3).- La propuesta se efectuará con "IVA incluido".

4).- Sin cláusula de ajuste de precios.

ART. 20.- DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA OFERTA:

a).- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las garantías aludidas en el Art. 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales deberán constituirse a favor de la HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMÁN.

En caso de que el oferente optara por la alternativa contemplada en el inc. a).- del Art. 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el mismo deberá efectuarse en el Banco Macro en la Cuenta Corriente Nº 3-600-0020098043-8 Denominación: HON.LEG.TUC.GTOS. Y FUNC. 2001 de la H. Legislatura de Tucumán.

b).- SELLADO: Toda documentación que se presente, incluida la oferta, deberá llevar el sellado de actuación correspondiente, según la Ley Impositiva vigente.

c).- NOMBRE Y APELLIDO completo o razón social de la firma, según corresponda;

d).- DOMICILIO ESPECIAL: nota indicando domicilio real y constituyendo domicilio especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán;

e).- CORREO ELECTRÓNICO: deberá informar un e-mail oficial, el cual será válido para todas las notificaciones que se efectúen en el marco de la presente licitación, incluidas las que se lleven a cabo con posterioridad a la adjudicación.

f).- RENUNCIA AL FUERO FEDERAL: deberá formalizar por escrito renuncia al Fuero Federal, y manifestar su voluntad de someterse a los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán;

g).- ANTECEDENTES: El oferente deberá adjuntar nota en carácter de declaración jurada que exprese que posee capacidad legal para contratar y que no se encuentra alcanzado por las causales previstas en el art. 108 de Dcto. Ac.22/1.

h).- PLIEGOS CONFORMADOS: El oferente deberá adjuntar los pliegos conformados por el firmante de la oferta.

i).- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL: Deberá acompañar constancia de certificado de cumplimiento fiscal expedido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán, en original emitido desde su página web y con fecha válida.

Se aclara que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia Nº 1/3 (MEyP) del 06/01/2025, no se exige la presentación del certificado de cumplimiento fiscal hasta el 31 de diciembre de 2025.

j).- INSCRIPCIONES IMPOSITIVAS: Deberán presentar copia de constancias de inscripción impositivas ante la AFIP y D.G.R. (actualizadas). El Poder Legislativo de Tucumán es agente de retención en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Ingresos Brutos y Tributo Económico Municipal, Publicidad y Propaganda. En caso de no estar alcanzado, revestir el carácter de exentos o no sujetos a retención en alguno de los tributos citados, deberá adjuntar copia de la documentación que avale esa condición.

k).- INSTRUMENTO LEGAL PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA: Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia mediante instrumento suficiente, conforme la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 4537 y sus modificatorias. Cuando se actué en representación de una persona física o jurídica, deberá acompañarse el instrumento que lo acredite.

l).- CONSTANCIA DE VISITA: El oferente deberá adjuntar la constancia de visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la presente, debidamente firmada.

m).- Documentación solicitada en el art. 5 del presente pliego.

ART. 21.- FORMULACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS: NO SE ACEPTARÁN.

ART. 22.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Deberá mantenerse la oferta por un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Salvo manifestación en contrario, expresada en forma fehaciente, con una antelación mínima de cinco (05) días hábiles al vencimiento del plazo fijado, este se considerará prorrogado automáticamente por un lapso igual al inicial.

ART. 23.- OFERTAS PRESENTADAS - PRECISIONES, ACLARACIONES, ETC.: La Comisión de Preadjudicación se reserva el derecho, en cualquier etapa del proceso licitatorio, con anterioridad a la adjudicación, de formular a cualquiera de los licitantes, los pedidos de precisiones, aclaraciones o ampliaciones sobre las ofertas presentadas que estime necesarias o convenientes.

ART. 24.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: El servicio que se contrata deberá comenzar a prestarse a partir del 01-10-25. La falta de entrega de la provisión adjudicada en la fecha estipulada en el presente artículo, dará lugar a la mora automática sin necesidad de emplazamiento judicial o extrajudicial alguno

ART. 25.- PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: Las facturas deberán emitirse a nombre de la Honorable Legislatura de Tucumán, IVA incluido, adjuntando la/s orden/es de compra con el respectivo sellado de Ley, debiendo ser presentadas en la Subdirección de Compras y Economato de la H. Legislatura de Tucumán.

ART. 26.- FORMA Y PLAZO DE PAGO: Las provisiones que se adjudiquen y sean cumplimentadas en tiempo y forma y a total satisfacción de la Honorable Legislatura (según informe de la Contraloría del Poder Legislativo), serán abonadas mensualmente dentro de los diez (10) días de la recepción de la totalidad de trabajos referidos al mes de que se trate.